Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 4-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31 ал.4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40 ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция – Хасково и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в ПИ № 21052.1005.102 град Димитровград за водовземане от подземни води“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве

Възложител: „Хайделберг Матириълс Вулкан“ АД, ЕИК: 836145646

седалище: 6400 град Димитровград, ж.к. „Вулкан“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с дълбочина 12.50м. за водовземане от подземни води на площадката на „Хайделберг Матириълс Вулкан“ АД. Водовземното съоръжение ще бъде изградено в ПИ № 21052.1005.102 град Димитровград. Дълбочината на сондажа се предвижда да бъде до най- плиткия водоносен хоризонт. Водовземането е необходимо за допълнително водоснабдяване на оборотния воден цикъл в съществуващ и действащ обект - циментов завод „Вулкан“. Подземните води ще се използват с цел охлаждане на наличните работещи съоръжения – около 20000 м3 годишно и за противопожарни нужди – около 5000 м3. Необходимото водно количество ще е до 25000м3/год. Водата от сондажа без предварително третиране ще се подава към съществуващ събирателен басейн за оборотни води, след което същата ще се използва за охлаждане на работещите съоръжения и при нужда за противопожарни нужди. Необходимата площ за каптажната шахта, която ще се изгради около ТК е до 5 кв.м. Новият ТК се проектира с конструкция, осигуряваща технически възможен дебит до 4 л/сек. Подземните води, добивани от ТК ще се подават помпажно в резервоар с обем V=50 m3 , в който се извършва събиране на валежни води. Подземните води ще постъпват от ТК до резервоара, посредством нов водопровод с дължина 18 м. Кладенеца ще бъде прокаран със сондажна апаратура от специализирана фирма с диаметър на сондиране Ø450 мм. Предложението е за роторно сондиране с използване на глинеста промивка. След завършване изграждането на сондажа, изнесените от промивната течност земни маси във вид на шлам, остават в утайника, водата попива или се изпарява и той се дозасипва с обратен насип от изкопа, в който е направен. Глинестата промивка се приготвя от вода и инертен материал - бентонитова глина и се използва в оборотния цикъл в сондажната апаратура с цел да изведе отделения шлам от разрушените земни маси при прокарване на сондажа. Тя преминава през утаител (във вид на земен изкоп) с дълбочина до 1 м до устието на сондажа, където по-тежките частици се утаяват, а останалата част от промивката се използва в оборотния цикъл.

След достигане на проектната дълбочина 12,50 м, сондажът ще бъде обсаден с PVC колона с диаметър 250 мм като филтърната водоприемна част ще бъде разположена в интервала 12-25 м. Гравийната засипка в задтръбното пространство ще бъде изпълнена в интервала от 3,50 до 11,50 м, а глинест тампонаж ще се извърши в интервала от 0 до 3,50 м с цел изолиране на горната част от пряко проникване на дъждовни води при валежи. Водоносният хоризонт ще бъде усвоен с ерлифтно продухване, а за определяне на филтрационните параметри ще се проведат опитно- филтрационни изследвания.

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с изх. № ПУ-01-849(1)/01.10.2024г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на условията, посочени в становището.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че ПИ с идентификатор 21052.1005.102 по КККР на гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена (приблизително на 352 м.) е защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитанията, обявена със Заповед № РД-728/19.08.2024г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.74/30.08.2024г.).

ИП за “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води на площадката на „Хайделберг Матириълс Вулкан“ АД  в ПИ с идентификатор 21052.1005.102 по КККР на гр. Димитровград” попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ИП и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП за “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане от подземни води на площадката на „Хайделберг Матириълс Вулкан“ АД в ПИ с идентификатор 21052.1005.102 по КККР на гр. Димитровград” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната близко разположена защитена зона.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве.

- Експлоатацията на тръбния кладенец е свързана с ползване на природен ресурс – подземни води.

- При изграждане на тръбния кладенец, за разполагане на сондажната апаратура и нейното оборудване ще бъде необходима площ от около 250 м2. При експлоатацията, за защита на водовземното съоръжение около неговото устие ще бъде изграден каптаж с площ до 5 м2, в който ще се монтира помпеното оборудване и водоизмервателните устройства.

- За осигуряване на необходимият ресурс от подземни води новият ТК е с предвидена проектна конструкция – обсадна PVC колона с диаметър Ø 250 мм и водоприемна филтърна част в интервала 3,50-12,50 м. При изпълнение на тази проектна конструкция ще се добиват подземни води само от подземното водно тяло с първа позиция от повърхността.

- Подземните води ще се добиват помпажно, чрез потопяема помпа, монтирана в кладенеца.

- Добиваните подземни води ще допълват води от оборотния цикъл и се използват с цел на водовземане - „за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“ и за „противопожарно водоснабдяване“.

- Параметрите на водовземането са - средноденонощен дебит 0,880 л/се и годишен воден обем 25000 куб.м/ годишно. По предварителни данни, експлоатационният ресурс на кладенеца се предвижда 4,00 л/сек при понижение до 2,00 м.

- Подземните води ще се довеждат до резервоар за събиране на валежни (оборотни) води чрез новоизграден водопровод от 18 м, който ще стане част от производствената водопроводна мрежа на обекта.

- Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № 10-2-1/21.01.2026г., на основание предложената информация, не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното предложение, при положение, че водата от тръбния кладенец не се използва за питейно-битово водоснабдяване.

- Не се очаква риск от инциденти при спазване на изискванията за безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажните работи.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

- Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 21052.1005.102 град Димитровград. Имотът е с площ 487920 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“. Имотът е застроен, собственост на възложителя.

- Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване на най-близката защитена зона - BG0000578 „Река Марица” ;

- Не се предполага и значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона - BG0000578 „Река Марица”, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им, т.к. имота попада в урбанизираната територия  и е с НТП За производството на строителни материали, конструкции и изделия;

- Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер в землището на гр. Димитровград.

- С изразено становище по компетентност с изх. № ПУ-01-849(1)/01.10.2024г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ счита, че инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените условия в становището.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда – степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Дейностите по изграждане на тръбния кладенец ще се ограничат само в разглеждания имот и няма да засегнат други територии.

- Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта и ще бъде постоянна, но без натрупващ се отрицателен ефект.

- Въздействието върху въздуха от емисии на автомобила с автосондата е непряко, краткотрайно и временно.

- Шумовото натоварване по време на изграждане на тръбния кладенец ще бъде краткотрайно, от работата на автосондата, която прокарва сондажа, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията не се очакват наднормени нива на шум.

- Експлоатацията на кладенеца не е свързана с генериране на отпадъци, освен при извършване на аварийно-ремонтни работи.

- Предвид мащабността на ИП, получените в хода на процедурата становища от компетентни органи, както и спазване на нормативните изисквания не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората.

- При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, РИОСВ – Хасково е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Димитровград за инвестиционното предложение. Възложителят е уведомил на най-ранен етап заинтересованите лица и обществеността за инвестиционното предложение чрез публична обява.

- С писмо с рег. индекс ОСВ-13-422#1/20.09.2024г, община Димитровград уведомява РИОСВ – Хасково, че е осигурен обществен достъп на уведомлението за инвестиционното предложение като е поставено съобщение на интернет страницата на общината.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на община Димитровград. В тази връзка:

- С писмо с изх. ОСВ-13-4/26.01.2026г., община Димитровград уведомява РИОСВ - Хасково, че на 09.01.2026г. е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14 - дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица/организации.

И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Условия, заложени в становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-849(1)/01.10.2024г., копие на което се прилага към придружителното писмо за предоставяне на настоящото решение;

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ-Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.