Р Е Ш Е Н И Е № ХА - EO - 22/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х:

да не се извършва екологична оценка за „Изработване на подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на план за регулация за УПИ VII-131, кв. 24, с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична централа с мощност120 кWp“, при прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „ФИНЕС-2“ ЕООД, ЕИК: 126653486

Адрес: гр. Димитровград, ул. „Патриарх Евтимий“ бл. 2, вх. А, ап. 5

Характеристика на плана:

Целта на проекта е да се изработи подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ VII-131 с площ 1 364 кв. м, кв. 24, с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково, като се създадат оптимални условия за изграждане на фотоволтаична централа с обща мощност 120 кWp за производство на електроенергия чрез използване на слънчевата светлина.

Със Заповед №РД-06-133/26.01.2022 г. на кмета на Община Димитровград се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ VII-131, кв. 24, с. Брод , общ. Димитровград.

С проекта за изменение на плана за регулация за УПИ VII-131, кв. 24 ще се установи конкретното предназначение „за фотоволтаична централа”.

С плана за застрояване ще се предвиди застрояване съобразено с предназначението и функциите на устройствена зона Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и максимално допустимите показатели на застрояване.

С Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с Решение №793/01.11.2017 г. на Общински съвет - Димитровград, за района е установена зона Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м, Пзастр. 20% до 60%, Кинт 0.5 до 1.2 и Позел. 40% до 60%. Предложените със заданието за изработване на ПУП-ПЗ и изменение на ПУП-ПР предназначение и функции на УПИ VII-131, кв. 24 са допустими в жилищни зони и не противоречат на предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград.

Фотоволтаичните системи са комплектни енергийни съоръжения, които включват, освен панели и редица други свързани с тях компоненти. Съществено значение за фотоволтаичните системи има тяхната ориентация към слънцето.

Електроцентралата ще преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия, чрез фотоволтаични модули. За постигане на инсталирана мощност 120kWp ще бъдат монтирани близо 200 бр. фотоволтаични модули, генериращи ток с постоянно напрежение. Всеки от модулите ще бъде с мощност близо 500Wp. За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променливо напрежение 0,40kV от трифазни инвертори с мощност 100kW (Huawei, SUN2000 - 100KTL-М1), всеки. Променливо токовите изходи на инверторите ще бъдат обединени в уредба ниско напрежение (НН) на комплектна трансформаторна подстанция (КТП). Трансформаторната станция ще преобразува напрежението от 0,4kV, чрез повишаващ трансформатор в напрежение 20kV и промишлена честота 50Hz. От комплектната трансформаторна подстанция 0.4/20kV, чрез кабелна връзка, електроенергията ще се подава към електропреносната мрежа на електроразпределителното дружество. Към системата ще бъде свързано цифрово реле и логически контролер за следене на параметрите и производството на електроенергия от фотоволтаичната централа.

Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху носещи стоманени конструкции, разпределени в паралелни редове. Конструкцията ще се състои от типови маси с наклон 20° градуса. Преобразуването на ток с променливо напрежение ще се осъществява от трифазни стрингови инвертори с номинална мощност 100,0kW, всеки. Към инверторите се свързват стрингове с последователно свързани модули.

Площта под фотоволтаичните панели няма да се покрива с трайни настилки или инертни материали, ще се монтира носеща конструкция от винтове навити в земята. Тревната растителност под фотоволтаичните панели ще се коси, без използване на химически препарати.

Оградата, която ще бъде изградена около обекта, ще ограничава достъпа на хора и едри пашуващи домашни животни и ще е с проходи за дребни диви животни, характерни за района, за осигуряване на миграция.

При спазване разпоредбите на Наредба № 6/2014 г. за присъединяване на производители и крайни клиенти на електрическа енергия към преносната и разпределителни електрически мрежи, фотоволтаичната централа следва да бъде присъединена към електропреносната мрежа – собственост на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и по-конкретно към електропровод с ниво на напрежение 110 kV.

Точката на свързване към електроразпределителната мрежа, съответстваща на заявената мощност от 120kWp е ТП/БКТП, КЛ/ВЛ, п/ст Табло ниско напрежение на ТП 2 Брод на извод 20kV Марица п/ст Димитровград.

На основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО изискващият се за такова намерение подробен устройствен план (ПУП), възложен по реда на ЗУТ, подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че УПИ VII-131, кв. 24 по плана на с. Брод, общ. Димитровград, за който се предвижда изработване на подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота (приблизително 300 м) е разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.

Изработването на подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ VII-131, кв. 24 по плана на с. Брод, общ. Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Изработването на подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ VII-131, кв. 24 по плана на с. Брод, общ. Димитровград е възложен и се разработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- Целта е в урегулиран поземлен имот, парцел VII-131 в квартал 24, село Брод, община Димитровград, област Хасково, да се проектира, изгради и експлоатира инсталация за производство на електрическа енергия, чрез преобразуване и оползотворяване на възобновяемата енергия на слънцето, като се изгради фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 120kWp.

- Изработването на подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на плана за регулация е свързано с обособяването на обект осигуряващ условия за получаване на електрическа енергия от слънчевата енергия. Използването на възобновяеми енергийни източници и технологии е приоритет в редица национални и европейски документи, отнасящи се до енергийното оползотворяване на слънчевата енергия.

- Предвижданията на ПУП-ПЗ и ИПР са съобразени и не влизат в противоречие с други съотносими планове и програми на национално, регионално и местно ниво.

- На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ПУП-ПЗ и ИПР и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която същия няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“, поради следните мотиви:

5.1. Предвид, че имотът, предмет на ПУП-ПЗ и ИПР, не попада в обхвата на защитени зони, а е в урбанизирана територия, реализацията му няма да доведе до:

- увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

- нарушаване целостта и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент.

5.2. Предвид местоположението на имота, изработването и прилагането на настоящия ПУП-ПЗ и ИПР не предполага увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената защитена зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им.

5.3. Не се очаква изработването и прилагането на настоящия ПУП-ПЗ и ИПР да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер.

- След запознаване с предоставената информация от РЗИ – Хасково уведомяват с писмо с изх. № 10-01-16#1/15.02.2022 г., че липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве.

- Реализирането на предвижданията на ПУП-ПЗ и ИПР не е свързано трансгранично въздействие върху околната среда.

- В хода на проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и становища по документацията за ЕО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда - РИОСВ – Хасково, на основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МК

За Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите - Хасково

(съгласно Заповед № 3/20.01.2022 г.)

Дата: 22.03.2022 г.