Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 34 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Инсталиране на буферен газхолдер за биогаз, мембранен тип, с работен обем 990 м3, работно налягане 20 mbar, на територията на производствена площадка на Пивоварна Хасково“ в поземлен имот с идентификатор 77195.208.68 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве

възложител: „КАМЕНИЦА“ АД, ЕИК 825347340

седалище: гр. Пловдив, р-н Централен, бул. „Източен“ № 69

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е ново и касае оптимизиране на дейността на действащата пивоварна с КР № 469-Н0-И0-А4/2024 г., като се намали негативното въздействие от изгарянето на факел на неупотребения биогаз и се създадат условия за съхранение му за последваща употреба като гориво в Парова станция.

Планира се газхолдерът за биогаз да се монтира върху зелените площи в северозападната част на площадката на пивоварната, в близост до анаеробното стъпало към действащата Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за цялата Северна индустриална зона с оператор „Хидролиa“ АД с действащо КР № № 579-Н0-И0-А1-ТГ1/2022 г. и съгласно сключения през 2018 г. договор за цялостно управление на ВиК процесите и активите  на „Каменица“ АД, между „Каменица“ АД и „Хидролиa“ АД. 1. Биогазът, който ще се съхранява в газхолдера, се образува от действащата за Северна индустриална зона Пречиствателна станция за отпадни води. Произвежданият биогаз се използва като гориво за нуждите на „Каменица“ АД в Котел № 2 съгласно Условие № 9 от комплексното разрешително (КР). Поради наличие на чувствителна инфраструктура в обхвата на площадката, стопанисвана от „Хидролиа“ АД, и от гледна точка на изискванията за пожаро- и взривобезопасност, се налага монтирането на газхолдера да бъде реализирано на територията на „Каменица“ АД.

Предназначението на новото съоръжение е да акумулира излишното количество от произведения биогаз от метан - реактора, който както и до момента ще се използва за гориво в Парова станция. Съоръжението ще балансира системата и ще намали емисиите от изгарянето на излишния биогаз на факел.

Размери и натоварвания по газхолдера:

Газхолдер тип:		¾ сфера;

Обем на газхолдера:		990 м3;

Работно налягане:		20 mbar;

Диаметър на основата:	11,35 м;

Диаметър:			13,45 м;

Височина над фундамента:	10,35 м;

Макс. подаване на газ:	300 м3/ч;

Макс. консумация на газ:	300 м3/ч.

Реализацията на обекта включва: изграждане на бетонов фундамент; монтиране на мембраните на газхолдера чрез анкериране; монтиране на спомагателните съоръжения - предпазния клапан, вентилаторите за въздух на газхолдера, гръмозащита, сензор за ниво и управляващо ел. табло.

Газхолдерът ще е снабден с наблюдателен отвор, осигуряващ видимост към вътрешната газова мембрана. Ще се монтира и взривобезопасен вентилатор за нагнетяване на въздух между двете мембрани. Поддържането на нагнетения въздух в зададения диапазон от 20-25 mbar ще се регулира чрез изпускателна регулираща клапа.

В най-високата точка на газхолдера ще се монтира сензор за нивото на вътрешната газова мембрана, който ще следи позицията ѝ и ще предава сигнал към програматор и конвертор на данни в табло.

При изграждането на бетоновия фундамент ще се залагат неръждаеми тръби. В края на тръбите излизащи наравно с бетоновия фундамент в газхолдера ще се изготвят завършващи фланци със скрити глави против протриване на мембраната.

Газхолдерът ще се анкерира по стоманобетоновия фундамент с разчетения брой анкери.

При определяне на изискващите се отстояния на газхолдера до съседни сгради и съоръжения са съблюдавани изискванията и допускането на чл. 607, ал. 3, т. 1 (намаляване на разстоянията с 30% за газхолдери с обем от 250 до 1000 м3), както и ал. 4 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП по отношение на въздушните електропроводни линии. Разстоянието между най-близките съседни стълбове на въздушните електропроводни линии, преминаващи през имота, е 101,15 м.

Газопроводите между метан реактора и газхолдера, както и от газхолдера към компресора за биогаз, ще се изпълнят подземно и надземно, спазвайки нормативните отстояния и изискванията за пожаро- и взривобезопасност.

За захранване на обекта на инвестиционното предложение - газхолдера с газ и използването му се предвижда тръбно отклонение след охладителната кула за газ по технологичната линия на Анаеробна ПСОВ.

Тръбното газово отклонение ще е с дължина от около 150 м, като газопроводът ще се изгражда подземно от PE тръби за газ, PN10 тръби с диаметър 160 мм.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква в) и д) от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че ПИ с идентификатор 77195.208.68 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположена (приблизително на 1276 м) е защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания, обявена със Заповед РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.59/16.07.2021 г.).

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Настоящото инвестиционно предложение е за инсталиране на буферен газхолдер – съоръжение, служещо за съхранение на излишното буферно количество произведен и пречистен биогаз, който ще се събира при липса на консумация и ще се използва при завишен дебит.

- Съоръжението ще представлява двупластова PVC мембрана, с геометрия ¾ сфера, с еквивалентен диаметър 13.5 м, с максимален работен обем 990 м3, максимално работно налягане 20 mbar, работен дебит на биогаза 300 м3/час. Биогаз холдерът ще бъде монтиран върху стоманобетонен фундамент с размери 13.40 х 13.40 м и ще е окомплектован с работна, предпазна и регулираща арматура, центробежен вентилатор взривозащитен тип, с непрекъснато действие, газдетекция.

- Предвижда се произведеният в анаеробната ПСОВ биогаз да се съхранява в газхолдера след очистването му в съществуващи съоръжения за последователна десулфуризация и сушене, така че да намали негативното въздействие от изгарянето на факел на неупотребения биогаз, и да се създадат условия за съхранение му за последваща употреба като гориво в Парова станция.

- За целите на захранване на газхолдера с газ и използването му обратно в мрежата, се предвижда тръбно отклонение след охладителната кула за газ по технологичната линия на съществуващата действаща за Северна индустриална зона пречиствателна станция за отпадъчни води.

- Планираното тръбно газово отклонение към газхолдера ще е с дължина от около 150 м. За целите на изолирането му, в случай на нужда се предвижда спирателен кран, монтиран на вертикалата на газопровода в откритата му част, непосредствено преди влизането му под земята. В местата на преход от надземно към подземно полагане на газопровода, преходът се предвижда без кожух, поради липса на опасност от повреди. Локацията на преминаване от надземно към подземно полагане е в ограждение на територията на предприятието с непрекъснат контрол. В откритите части газопроводът се предвижда от безшевни тръби с дебелина на стените 2 мм, с ех-топлоизолация 30 мм.

- Дейностите, предвидени с ИП, няма да имат връзка с дейностите на околните предприятия в Северната индустриална зона на гр. Хасково и няма да оказват допълнително негативно въздействие върху тях.

- По време на монтажа на съоръжението и изкопните дейности не се предвижда използване на природни ресурси. Всички материали използвани за изграждането му ще бъдат закупени от търговската мрежа.

- При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати почвите, предвид необходимостта съоръжението да се изгради върху фундамент, а тръбните връзки, чрез които ще се осъществява захранването на газхолдера с газ, ще бъдат подземни и частично надземни.

- Не се предвижда използването на вода и засягане на биологичното разнообразие в района по време на реализацията и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение.

- Отпадъците, генерирани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

- Към ИП възложителят е представил доклад за извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, изготвен в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС и документиран по образец на приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп., бр. 62/2022 г.).

- За да оцени физичните опасности, опасностите за околната среда и опасностите за здравето възложителят е приложил правилото за сумиране и е представил заключение, че предприятието не се класифицира като предприятие с рисков потенциал.

- При извършване на строително-монтажните работи е възможен дискомфорт на околната среда, свързан с незначително замърсяване на атмосферния въздух от отходните газове на двигатели с вътрешно горене (ДВГ), формирани по време на строително-монтажните дейности от използваните транспортни средства.

- Видът на строително-монтажните дейности и последващата експлоатация не предполагат замърсяване на почви, води и/или атмосферен въздух. Очаква се генериране в минимални количества на строителни отпадъци, които ще бъдат съхранявани разделно и предадени за последващо третиране съгласно законовите изисквания.

- Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на Пивоварна Хасково, в поземлен имот № 77195.208.68 - област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, Северна индустриална зона. Видът на територията е Урбанизирана, НТП – „За хранително-вкусовата промишленост“, с обща площ от 95 275 кв. м, собственост на „Каменица” АД.

- Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изграждане и на допълнителна нова техническа инфраструктура (тръбно газово отклонение) с предвидена дължина от около 150 м.

- Достъпът до съоръжението ще е чрез съществуващи пътища с трайна настилка в рамките на имота и извън него, с минимална широчина 3,5 м. и минимален радиус на завой 10,5 м. При реализацията на инвестиционното предложение не се планира изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ИП и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, поради следните мотиви:

•	ИП е предвидено да се реализира извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, поради което с реализацията му не се очаква пряко унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видовете, предмет на опазване в най-близката защитена зона;

•	не се предполага и значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им, т.к. имота попада в урбанизираната територия и е с НТП За хранително-вкусовата промишленост;

•	не се очаква ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения със сходен характер в землището на гр. Хасково.

- Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Планираната дейност не предполага въздействие върху води, биологично разнообразие, населението и човешкото здраве, Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна или археологическа стойност.

- Върху материалните активи въздействието ще бъде пряко, постоянно и положително. Въздействието върху почвите ще е локално, пряко, отрицателно, с продължителност до премахване на газхолдера.

- ИП касае начина на съхранение на биогаза и не се очаква да окаже въздействие върху околната среда чрез отделянето на интензивно миришещи вещества, както и допринасянето за наслагване на емисии и замърсяване на атмосферния въздух в района.

- Възможна е появата на неорганизирани емисии на прах, както и повишаване на шумовите нива на производствената площадка при извършването на строително-монтажните дейности на газхолдера и от използваната транспортна техника, но се очаква замърсяването и шумът да бъде краткотрайни и локални в границите на производствената площадка.

- В хода на процедурата по ОВОС е извършена консултация с РЗИ – Хасково по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В отговор, след запознаване с предоставената информация, от РЗИ уведомяват с писмо изх. № 10-81-1/12.12.2024 г., че не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП.

- Инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултат на неговата реализация и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС възложителят на ИП е обявил инвестиционното предложение на засегнатата общественост. Компетентният орган по околна среда (РИОСВ - Хасково) е обявил уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата си и е уведомил писмено кмета на община Хасково във връзка с разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

- За изясняване на обществения интерес във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Хасково е предоставила информацията по приложение № 2 на кмета на община Хасково за осигуряване на обществен достъп до същата. В тази връзка:

- С писмо с изх. № 32-07-114#4/10.12.2024 г. кмета на община Хасково уведомява РИОСВ - Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

- На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от страна на РИОСВ - Хасково е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страница и на таблото в сградата на инспекцията за 14-дневен период. В законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Да се предприемат мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, образувани при извършването на строително монтажните дейности в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- Всички дейности да се извършват при спазване регламентираните гранични стойности за шум, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

- Да се поддържа в наличност доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ. бр. 5/2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62/2022 г.) и да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

- Да се поддържат в наличност информационните листове за безопасност на химичните вещества и смеси, които да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с последващи изменения и поправки.

- Съхранението на използваните опасни химични вещества и смеси да се осъществява съгласно информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - Хасково).

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА

Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите – Хасково

Дата: 27.12.2024 г.