Р Е Ш Е Н И Е № ХА – ЕО - 146/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена информация и документация от възложителя, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Хасково

Р Е Ш И Х

да не се извършва екологична оценка на „ПУП-ПРЗ и план-схема за електрозахранване на ПИ 77195.705.837 гр. Хасково“, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Владимир Бориславов Нейчев

Адрес: гр. Хасково, ул. „Филип Тотю“ №5, ет.2, ап.6

Характеристика на плана:

Целта на плана е да се изработи Подробен устройствен план – План за регулация, План за застрояване и План-схема за електрозахранване за поземлен имот 77195.705.837 в ж. р. „Куба”, гр. Хасково, като се създадат оптимални условия за изграждане на Фотоволтаична електро централа с мощност до 30kW и външна кабелна линия за електрозахранване. Място на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа е: Съществуващо електромерно табло тип ТЕПО монтирано на стълб № 4 от въздушна линия ниско напрежение /ВНН/, извод – 2 захранващ се през кабелен шкаф /КРШ-1/ на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, извод – 8 от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП / БКТП ТП 138, КЛ / ВЛ БАДЕМА, п/ст Хасково.

Предвижда се изграждането на фотоволтаична система, като в имота ще бъдат монтирани метални конструкции, на които ще бъдат монтирани фотоволтаичните елементи. Фотоволтаичната система ще е с мощност до 30 kW и ще отдава цялата произведена енергия в разпределителната и преносна мрежа и ще се състои от:

- Фотоволтаични модули – съставени са от множество соларни клетки от монокристален силиций, осигуряващи директното преобразуване на слънчевата радиация в електродвижещо напрежение и създаване на електрически ток. Свързват се последователно един към друг в обособени групи с цел повишаване на напрежението на първичния ток.

- Инвертор – преобразува постоянното напрежение от модулите в трифазно променливо напрежение.

- Монтажна конструкция - стоманена конструкция, предназначена за закрепване на фотоволтаичните модули, монтирана в имота.

Фотоволтаичните модули ще са групирани в стрингове, които се формират от определен брой последователно свързани панели за получаване на подходящо напрежение на входовете на инверторите. Инверторите преобразуват произведената ел. енергия с постоянно напрежение в трифазно променливо напрежение. От инверторите електроенергията се пренася в Главно разпределително табло, от където чрез кабел се пренася към табло НН на трафопост.

Централата се изгражда панели на метална двуредова конструкция забита в земята с наклон на юг. Панелите се свързват последователно образуващи отделни стрингове към един трифазен инвертор 30kW.

Ще се изгради кабелна линия от ГРТ Централа до електромерно табло като се положи захранващ кабел САВТ 4х25кв.мм в земен изкоп с размери 0,80/0,25м в защитна тръба HDPE Ø 63мм. Кабела ще се положи на отстояние 0,60м от съседните имотни граници. Кабела се  на дъното на изкопа върху пясъчна подложка, а обратната засипка се изпълнява с пресята пръст или пясък чрез трамбоване на пластове.

Поземлен имот 77195.705.837, гр. Хасково, ж. р. „Куба І“, е вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ 933 м2.

Имотът, предмет на разработката, се намира в ж. р. „Куба”, гр. Хасково. За територията на имота няма действащи устройствени планове, освен плана за улична регулация, който не е приложен спрямо проектирания имот. Достъпът до него се осъществява по съществуващ път от изток, по които е проектирана и улична регулация.

При намерения за изграждане на фотоволтаични и соларни паркове в имоти, които са със статут на урбанизирани, но по действащи устройствени планове са с друго предназначение се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изискващия се за такова намерение подобрен устройствен план (ПУП), възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО ПУП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО). Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от общинския съвет е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че ПИ 77195.705.837, ж. р. Куба, гр. Хасково и мястото на присъединяване на ФЕЦ – съществуващо ел. табло монтирано на стълб №4 от въздушна линия ниско напрежение /ВНН/, извод-2 захранващ се през кабелен разпределителен шкаф на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, извод – 8 от табло ниско напрежение /ТНН/ на ТП/БКТП ТП 138, КЛ/ВЛ Бадема, п/ст Хасково не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите /на приблизително отстояние 469 м./.

Така заявеният ПУП-ПРЗ и план - схема за електрозахранване попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

- „ПУП-ПРЗ и план-схема за електрозахранване на ПИ 77195.705.837 гр. Хасково“ се разработва и е възложен по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

- Разглежданият подробен устройствен план е съобразен с плановете, стратегиите и програмите на местно, регионално и национално ниво. Планът е съотносим изцяло с други планове и програми. Реализацията на плана е в съответствие с Регионалния план за развитие на Южен централен район на планиране, Плана за развитие на община Хасково и Областната програма за енергийна ефективност.

- Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №10-01-139#1/21.11.2022г., липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализиране на плана.

- На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ПУП-ПРЗ и план-схема за електрозахранване и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която: „Изработване на ПУП-ПРЗ и план - схема за електрозахранване на ПИ 77195.705.837, ж. р. Куба, гр. Хасково за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW и външна кабелна линия на ФЕЦ“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираната защитена зона, поради следните мотиви:

  - Предвид, че имотът предмет на ПУП-ПРЗ и мястото на присъединяване на ФЕЦ не попадат в границите на Екологичната мрежа Натура 2000 и не представляват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, то същите няма да доведат до увреждане, трансформация, отнемане на площи или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове.

  - Предвид местоположението на имота спрямо защитените зони и техните елементи, реализацията на ПУП-ПРЗ не предполага значително увеличаване на безпокойството на видовете предмет на опазване в близко разположената зона, което да доведе до изменение в плътността и структурата на популациите им в сравнение с настоящия момент.

  - Местоположението и обхвата на ПУП-ПРЗ определят, че същото не противоречи на природозащитните цели на защитената зона и няма да доведе до нарушаване целостта на защитената зона, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея, осигуряващи свързаността между зоните.

  - Не се очаква генерираните при реализацията на ПУП-ПРЗ, вид и количества шум, емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона.

  - Предвид характера и местоположението на ПУП-ПРЗ, реализацията му няма да доведе до отнемане на площи и фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, както и до безпокойство на видове предмет на опазване в близко разположената защитена зона, както самостоятелно, така и в комбинация с въздействия от други ППП/ИП.

- За територията, попадаща в обхвата на плана не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

- Реализацията на плана не е свързана с трансгранично въздействие върху околната среда.

- В хода на проведената процедура по преценяване необходимостта от извършване на ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и становища по документацията за ЕО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Хасково.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

НП

Директор на Регионална инспекция по

околната среда и водите – Хасково

Дата: 28.11.2022г.