[image: image1.wmf][image: image2.wmf]РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  
            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

              Министерство на околната среда и водите

                         РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 19 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: ”Повишаване ефективността на ВЕЦ-Каломен, чрез монтиране на допълнителна мощност-хидрогрупа”, с местоположение: ПИ№000047 в землището на с. Каломен, община Дряново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Николай Александров Джелатов - представляващ, „Станчо Хаджидимитров” АД,  1421 София, ул. „Богатица“ бл.АБВ, вх.А;.
Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на нова хидрогрупа в съществуваща шахта в производствената сграда, в която е разположена помпата. Предвижда се и рециклиране на съществуващите мощности и въвеждане на съвременно управление, което ще започне след въвеждане в експлоатация на новата мощност. Инсталирането на нова мощност се състои в монтаж на нова хидрогрупа в съществуваща шахта на производствената сграда без да се извършват реконструкции и промени на водохващането и на деривационния канал. Няма промени в конструктивните параметри на ВЕЦ.
ВЕЦ „Каломен” е изградена на р.Янтра в землището на с. Каломен”, общ. Дряново, собственост е на възложителя. Състои се от: 
· водовземно съоръжение, оформено чрез изграден на р. Янтра бент;

· деривационен канал/вада/ с дължина 710 м, с пропускателна способност около 4,9 м3/сек;
· производствена сграда с три турбинни шахти, работилница, къща, вада – изтичало, две хидрогрупи, произведени 1928г. и действащи към момента; 

· помпа, монтирана 1988г., която не се експлоатира поради конструктивни недостатъци.
Новата хидрогрупа, състояща се от водна турбина, генератор и управление е със следните параметри:

· воден пад:  9,00м;

· водно количество:  2,8м3/сек;

· мощност:  P=196 kW.

Към момента пропускателната способност на деривационния канал е около 4,9 м3/сек. Предвижда се и рециклиране на съществуващите мощности и въвеждане на съвременно управление, което ще започне след въвеждане в експлоатация и изплащането на новата мощност.
ВЕЦ „Каломен” е разположен в имот с площ 36,503 дка по брега на р. Янтра и използва води на р. Янтра въз основа на издадено разрешително за водовземане №11140113 със срок 20.06.2021г. 

Разгледани алтернативи


ВЕЦ „Каломен” не използва напълно водните количества, които предприятието е проектирано да поеме. Това се дължи на фактите, че монтираните производствени мощности са амортизирани и морално остарели и сегашната мощност на ВЕЦ „Каломен” е максимум 0,150 МW /150кW/. На практика към момента ВЕЦ „Каломен”  не може да поддържа мощност от 190 kW.

На основание на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от  БДУВДР – Плевен, като реализирането на инвестиционното предложение (ИП) е допустимо  от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за запазване и постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ на Дунавски район, тъй като:

· за ИП има издадено разрешително за водовземане с цел производство на електрическа енергия преди влизането в сила на ПУРБ; 

· въздействието е отчетено при изготвяне на ПУРБ, както и направената на ПУРБ - Дунавски район екологична оценка и оценка за съвместимост.

ИП попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове (защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000) – защитена зона за местообитания „Река Янтра” BG0000610. 
Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1  във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

 Инвестиционното предложение попада в т.3, буква „з“ - „водноелектрически централи“ на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.42 от 3 юни 2011г.).
МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е инсталиране на нова мощност чрез монтаж на хидрогрупа в съществуваща шахта на производствената сграда, без да се извършват реконструкции на водохващането и на деривационният канал както и в конструктивните параметри на ВЕЦ
2.  Площадката е разположена в ПИ№000047 в землището на с. Каломен, общ. Дряново. 
3.  Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат  чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

4. Площадката е съществуваща, а инвестиционното намерение касае само увеличаване мощността на ВЕЦ „Каломен“.

5.  Възложителят изполва водите на река Янтра въз основа на издадено разрешително за водовземане №11140113 със срок 20.06.2021г.

6. РЗИ – Габрово, със становище №ДЗК 12-750/28.02.2012 г. допуска осъществяването на инвестиционното предложение без да изисква процедиране с  Доклад по ОВОС.
7. БДУВДР – Плевен, определя реализирането на ИП като допустимо със становище 1913/23.03.2012 г.  
8. За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна и инженерна инфраструктура, нито промяна на съществуващата. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира  в ПИ№000047 в землището на с. Каломен, община Дряново.
2. Инвестиционното предложение попада в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на ЗБР - ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610.
3. Не се очаква да бъде засегнато качеството на природните ресурси в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е в териториалния обхват на защитена зона, но не се очакват значителни въздействия спрямо ЗЗ „Река Янтра” BG 0000610.
2. При реализацията на проекта не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитени територии и биоразнообразието в района.

3.  
Не се предвиждат кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения.

4.  
Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействието може да се определи като локално.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната среда.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството и експлоатацията се оценява като незначително. 
3. Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на  разглежданото инвестиционно предложение.

4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – „Станчо Хаджидимитров” АД, е уведомил писмено кмета на Община Дряново и кметския наместник на с. Каломен. Община Дряново уведомява засегнатото население чрез поставено на информационното табло в сградата на общината писмо. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 23.04.2012 г.

гр. Велико Търново

 С УВАЖЕНИЕ, 

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА

гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ № 68, п.к.11 
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

    гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 

Стр. 4 от 4
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org


